ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СТАЦИОНАРНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА

(ALS.OPL, ALS.PRS, RKL, C, K, OWP/S)

10

С распакованного светильника снять рассеиватель:

1.1.

1.2.

1.3.

20

Провести сетевые провода через гермоизолятор в корпус светильника:

3.1.

RKL, OWP/S:

3.2.

С, K, ALS.OPL, ALS.PRS:

5

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:

6

Вставить лампу.

Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

6.1.

6.2.

Рассеиватель крепится к корпусу светильника при помощи винтов.

6.3.

Одеть рассеиватель на корпус светильника и зафиксировать его поворотными задвижками.