1

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ         DOWN LIGHT.

Распаковать светильник. Снять с него рассеиватель (защитное стекло) и решетку (при наличии):

1.1..

1.2...

1.3...

2

Снять отражатель (для моделей, у которых монтажные кронштейны крепятся на винтах):

3

Электрическое соединение:

Для моделей с выносным блоком (двухламповые светильники):

- открыть выносной блок;

металлический бокс

пластиковый  бокс

- провести сетевой кабель через отверстие в выносном блоке, затем через кабельный зажим и подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью;

Для моделей без выносного блока (одноламповые светильники):

- сетевой провод провести через кабельный зажим и подключить к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью (клеммная колодка находится на корпусе светильника)

4

Установить светильник в заранее подготовленное отверстие в подвесном потолке.

4.1..

Установка в подвесной потолок при помощи кронштейнов, фиксирующихся винтами:

4.2..

Установка в подвесной потолок при помощи пружинных кронштейнов:

5

Установить отражатель (при необходимости), закрепив его гайкой-барашком.

6

Вставить лампу (лампы). Затем установить решетку и рассеиватель (при наличии).

Светильник DLG: