3.1..

30

1

0

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ С РАССЕИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ.

С распакованного светильника снять решетку.

Установить корпус в потолочной нише:

Установка в потолок типа «Армстронг»:

20

Провести сетевые провода через отверстие в корпусе:

3.2.

Установка в подшивной потолок:

3.3.

Установка в реечный потолок:

А

Б0

4

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью

5

Вставить лампу.

Закрепить решетку, защелкнув ее в корпусе с помощью пружин.