ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ:

AOT.OPL, AOT.PRS, OPL/S, PRS/S, LTX.

10

1.1.

С распакованного светильника снять рассеиватель:

1.2.

1.3.

20

Вщелкнуть опору в корпус светильника:

30

Провести сетевые провода через отверстие в корпусе:

40

Установить корпус на поверхность потолка:

5

Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью:

6

6.1.

Вставить лампу. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

Закрепить рассеиватель, защелкнув его в корпусе с помощью пружин.

6.2.

Вставить лампу. Одеть рассеиватель на корпус светильника и зафиксировать его поворотными задвижками.

6.3.

Вставить лампу. Рассеиватель зафиксировать боковыми крышками.