Паспорт

На кронштейн под бандаж (труба 40 мм диаметр)

Держатель (кронштейн) для установки уличных светильников типа РКУ/ЖКУ посредством бандажной ленты Кронштейн служит для установки уличных светильников типа РКУ или ЖКУ на столбы разных типов Кронштейн окрашен порошковой краской и состоит из: - полой стальной трубы диаметром 40 мм - стальной площадки толщиной 1,5 мм с отверстиями под крепление бандажной лентой Подключение светильника осуществляется посредством провода, который протягивается через отверстие в площадке и выводится через трубу к светильнику. Изготовитель: ООО «Переноска.ру» 192019, г. Санкт –Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 45, Лит. ДТ, Оф. 203 тел (812) 677-15-39