ЗАО «КЭАЗ»

Россия, 305000, Курск, ул. Луначарского, 8

www.keaz.ru

ПАСПОРТ

ПРИСТАВКИ КОНТАКТНЫЕ ТИПОВ

ПКЛ, ПКБ

1 Основные технические данные и характеристики

1.1 Типоисполнение ПКЛ - ____ УХЛ4

ПКБ - ____ УХЛ4

1.2 Номинальный ток	                                                                     16 А

1.3 Номинальное напряжение	   	                                          660 В

частоты 50 и 60 Гц

1.4 Количество контактов:

- замыкающих					              ________

- размыкающих						  ________

- 1.5 Сечение присоединяемых  проводников        		1…2,5 мм2

1.6 Приставка содержит чистого серебра                                     1,528 г.

1.7 Масса	не более                                                                          0,06 кг.

2 Комплект поставки

2.1 Приставки                                                                       – _______ шт.

2.2 Паспорт (на партию одного исполнения)                                – 1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Приставки соответствуют требованиям ТУ3425-045-05758109-2008

и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления         _________________

Начальник ОТК                     _________________

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик приставок

при соблюдении  потребителем условий транспортирования, хране-

ния, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок устанавливается 2 года со дня ввода в экс-

плуатацию, но не более 2,5 лет со дня поступления потребителю.

ЗАО «КЭАЗ»

Россия, 305000, Курск, ул. Луначарского, 8

www.keaz.ru

ПАСПОРТ

ПРИСТАВКИ КОНТАКТНЫЕ ТИПОВ

ПКЛ, ПКБ

1 Основные технические данные и характеристики

1.1 Типоисполнение ПКЛ - ____ УХЛ4

ПКБ - ____ УХЛ4

1.2 Номинальный ток	                                                                     16 А

1.3 Номинальное напряжение	   	                                         660 В

частоты 50 и 60 Гц

1.4 Количество контактов:

- замыкающих					              ________

- размыкающих						  ________

- 1.5 Сечение присоединяемых  проводников        		1…2,5 мм2

1.6 Приставка содержит чистого серебра                                     1,528 г.

1.7 Масса	не более                                                                          0,06 кг.

2 Комплект поставки

2.1 Приставки                                                                       – _______ шт.

2.2 Паспорт (на партию одного исполнения)                                – 1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Приставки соответствуют требованиям ТУ3425-045-05758109-2008

и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления         _________________

Начальник ОТК                     _________________

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик приставок

при соблюдении  потребителем условий транспортирования, хране-

ния, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок устанавливается 2 года со дня ввода в экс-

плуатацию, но не более 2,5 лет со дня поступления потребителю.