ЗАО «КЭАЗ»

Россия, 305000, Курск, ул. Луначарского, 8

www.keaz.ru

ПАСПОРТ

ПРИСТАВКА ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТИПА

ПВЛ

1 Основные технические данные и характеристики

1.1 Типоисполнение ПВЛ - ______ УХЛ4

1.2 Номинальный ток	                                                                     10 А

1.3 Номинальное напряжение	   	                                         660 В

частоты 50 и 60 Гц

- 1.4 Сечение присоединяемых                            	           1…2,5 мм2

1.5 Приставка содержит чистого серебра                                     1,527 г.

1.6 Масса не более                                                                           0,07 кг.

2 Комплект поставки

2.1 Приставки                                                                      –  _______ шт.

2.2 Паспорт (на партию одного исполнения)                               –  1 шт.

2.3 Руководство по эксплуатации на партию, поставляемую в

один адрес                                                                                   – 1 шт.

3. Свидетельство о приемке

Приставки соответствуют требованиям ТУ3425-045-05758109-2008

и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления         _________________

Начальник ОТК                     _________________

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик приставок

при соблюдении  потребителем условий транспортирования, хране-

ния, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается 2 года со дня ввода в экс-

плуатацию, но не более 2,5 лет со дня поступления потребителю.

ЗАО «КЭАЗ»

Россия, 305000, Курск, ул. Луначарского, 8

www.keaz.ru

ПАСПОРТ

ПРИСТАВКА ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТИПА

ПВЛ

1 Основные технические данные и характеристики

1.1 Типоисполнение ПВЛ - ______ УХЛ4

1.2 Номинальный ток	                                                                     10 А

1.3 Номинальное напряжение	   	                                         660 В

частоты 50 и 60 Гц

- 1.4 Сечение присоединяемых  проводников     		1…2,5 мм2

1.5 Приставка содержит чистого серебра                                     1,527 г.

1.6 Масса не более                                                                           0,07 кг.

2 Комплект поставки

2.1 Приставки                                                                      –  _______ шт.

2.2 Паспорт (на партию одного исполнения)                                – 1 шт.

2.3 Руководство по эксплуатации на партию, поставляемую в

один адрес                                                                                   – 1 шт.

3 Свидетельство о приемке

Приставки соответствуют требованиям ТУ3425-045-05758109-2008

и признаны годными к эксплуатации.

Дата изготовления         _________________

Начальник ОТК                     _________________

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие характеристик приставок

при соблюдении  потребителем условий транспортирования, хране-

ния, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок устанавливается 2 года со дня ввода в экс-

плуатацию, но не более 2,5 лет со дня поступления потребителю.